## Slide 1: 城市电力预测
曾显珣

## Slide 2: 数据介绍
From : 意大利特伦蒂诺省 大数据挑战赛
将全省划分为6575个网格

## Slide 3: 数据介绍
每一个网格的温度，降水关于时间的序列（每15min，一天96个点，共两个月）
每一个网格的电话，短信数量关于时间的的序列（每10min，一天144个点，共两个月）
每一个网格的网络流量（连接internet使用超过15min或传输超5M的用户（设备）数量）关于时间的序列（每10min，一天144个点，共两个月）

## Slide 4: 数据介绍
一些主要行政区域（特伦蒂诺省共6575个网格，这里只含有2020个网格的信息）的电力消耗关于时间的序列(每10min,一天144个点，共两个月)
一些主要行政区域（特伦托省共6575个网格，这里只含有159个地理位置的信息）的推特数量关于时间的序列（每10min,一天144个点，共两个月）

## Slide 5: 目标
利用天气，电话，短信，网络流量，电力，推特数据
预测未来时刻每个网格的电力消耗值

## Slide 6: 已完成
数据合理性分析
  验证数据预处理是否得当
数据重采样
  天气数据与其他数据的时间颗粒度不数据重采样
相关性分析
  用皮尔逊相关系数计算每个网格中，各个特征与电力消耗的相关程度
去噪处理
  转换到频域，将高频的噪声，毛刺去除

## Slide 7: 已完成
加入时间特征
  观察发现周末和工作日的电力消耗值有差别
模型搭建
  LSTM循环神经网络
对预测结果做定量分析
  用mse均方误差和mae平均绝对误差做损失函数
  并保存每次预测结果的mse和mae值

## Slide 8: 问题
电话和短信数据缺失值过多，很多都是多个时间段的确实，无法用传统的缺失值填补方法处理
电力数据存在异常值
暂时只考虑了时间相关性

## Slide 9: 下一步
处理好数据缺失值问题
  Facebook公司提出的prohet方法去处理
检测出电力异常值出现的网格并分析原因
探索空间相关性
  周边网格的各个特征对预测网格的电力值是否有影响，尤其是同一条电力线上的网格
基于传统的统计学预测方法搭建模型
  比如arima模型
探索地理特性与社会功能特性
  地理位置和社会功能对预测是否有影响

## Slide 10
谢谢